Наименование организации

ИНСТРУКЦИЯ №
 ПО  ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

                                      

г. 
2002г.
Согласовано:								Утверждаю:
Председатель профкома				Руководитель органищации
____________2002г.                                                             __________________2002г.
Протокол №

ИНСТРУКЦИЯ №
 ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
1.1. К ремонту  и эксплуатации электрооборудования допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, специальное обучение, практическую подготовку, имеющие группу по электробезопасности, имеющие соответствующую квалификацию согласно тарифно – квалификационному справочнику. Периодические медицинские освидетельствования слесарь по ремонту электрооборудования должен проходить 1 раз в 24 месяца.
1.2. К самостоятельным работам по ремонту электрооборудования допускаются персонал,  прошедшие инструктаж по технике безопасности и усвоившие безопасные приемы работы.
Персонал  по ремонту электрооборудования при самостоятельном выполнении работ на электроустановках напряжением до 1000 В должен иметь не ниже III группы по технике безопасности, а свыше 1000 В - IV группы.
1.3. В процессе работы, в установленные на предприятии сроки, персонал  должен пройти инструктаж по технике безопасности, курсовое обучение по 18-ти часовой программе и сдать экзамены на знание правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.
1. 4.Персонал  по ремонту электрооборудования должен знать сроки испытания защитных средств и приспособлений, правила эксплуатации и ухода за ними, и уметь пользоваться. Не разрешается использовать защитные средства и приспособления с просроченным периодом проверки.
1.5. Персонал, пользующиеся в процессе основной работы подъемными механизмами, электро- и пневмо-инструментами, заточными и сверлильными станками, а также выполняющие работы, связанные с повышенной опасностью и вредностью, должны пройти дополнительное обучение, сдать техминимум по устройству и эксплуатации данного оборудования, инструмента, инструктаж по правилам безопасного выполнения работ, и иметь соответствующе удостоверение.
1.6. Используемые в работе лакокрасочные материалы и их растворители хранить в помещениях с надежной вентиляцией и хорошо закрывающимися металлическими дверями, в связи с их взрывоопасностью и токсичностью.
Тару для хранения лакокрасочных материалов и их растворителей необходимо плотно закрывать. Инструмент для открытия и закрытия тары должен быть во взрывобезопасном исполнении.
1.7. Персонал   должен знать и выполнять требования безопасности.
1.8. Персонал   в период работы должны пользоваться средствами индивидуальной защиты (спецодежда, спецобувь, рукавицы, очки и др.), выдаваемыми администрацией предприятия.
1.9. После работы с лаками и их растворителями необходимо вымыть руки теплой водой с мылом.
1.10 Персонал  по ремонту электрооборудования, нарушающий требования по охране труда, привлекается к ответственности в соответствии с должностными инструкциями, установленными для каждого работника в соответствии с действующим законодательством Р.Ф.
1.11.  Каждый работник в соответствии со ст.4 г “Основ законодательства Российской Федерации об охране труда” имеет право на отказ без каких-либо необоснованных последствий для него от выполнения работ в случае возникновения непосредственной опасности для его жизни и здоровья до устранения этой опасности.

II. 	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 
2.1. Персонал   должен проверить:
•	рабочую одежду, привести ее в порядок, застегнуть обшлага рукавов. Рабочая одежда должна быть исправной и заправлена так, чтобы не было свисающих концов. Подобрать волосы под плотно облегающий головной убор;
•	достаточно ли освещено рабочее место и подходы к нему. Свет не должен слепить глаза.     Смену электроламп производить при снятом напряжении;
•	исправность и крепление тисков и отрегулировать их высоту в соответствии со своим ростом путем укладки перед верстаком (под ноги) специальной деревянной решетки или подставки необходимой высоты с таким расчетом, чтобы поверхность тисков находилась на уровне локтевого сустава. Верстачные тиски и струбцины не должны иметь люфта, прочно захватывать зажимаемые изделия и иметь на губках несработанную насечку;
•	необходимый для работы ручной инструмент и приспособления, средства индивидуальной защиты разложить в удобных и легкодоступных местах, чтобы исключалась возможность случайного перемещения или падения их во время работы.
2.2.Осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать все, что может мешать работе; если пол скользкий (облит маслом, краской, водой) потребовать, чтобы его вытерли или сделать это самому.
2.3.При работе пользоваться только исправными, сухими и чистыми инструментами и приспособлениями; лезвие отвертки должно быть оттянуто и расплющено до такой толщины, чтобы оно входило без зазора в прорезь головки винта;
•	гаечные ключи должны соответствовать размерам гаек и головок болтов и не должны иметь трещин, выбоин, заусениц. Губки ключей должны быть строго параллельными и не закатанными. Раздвижные ключи не должны иметь слабину (люфт) в подвижных частях;
•	острогубцы и плоскогубцы, не должны иметь выщербленных, сломанных губок, рукояток. Губки острогубцев должны быть острыми, а плоскогубцы - с исправной насечкой;
•	поддержки, применяемые при ручной клепке, обжимке, чеканке и прочих работах, должны быть прочными и безопасными;
•	съемники должны иметь жесткую конструкцию и не иметь трещин, погнутых стержней, сорванной или смятой резьбы и обеспечивать сносность упорного (натяжного) устройства с осью снимаемой детали. Захваты съемников должны обеспечивать плотное и надежное захватывание детали в месте приложения усилия. Слесари обязаны соблюдать требования обращения с инструментами, установленные заводскими инструкциями.
2.4. Для переноски инструмента персонал  должен использовать специальную сумку или легкий переносной ящик. Переноска инструмента в карманах запрещается.
2.5. При пользовании грузоподъемными механизмами (тали, тельферы и др.) проверить надежность их закрепления. Убедиться в исправности грузоподъемных механизмов и их грузозахватных органов.
2.6. При обнаружении неисправности оборудования, инструмента, приспособлений для рабочего места как перед началом работы, так и во время работы сообщить мастеру и до устранения неполадок к работе не приступать. Пользоваться неисправными инструментами запрещается.
III. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
3.1. В процессе работы персонал   обязан:
•	выполнять только ту работу, которая поручена администрацией. Если недостаточно хорошо известен безопасный способ выполнения работы, обратиться к администрации за разъяснением;
•	не приступать к новой (незнакомой) работе баз получения от мастера инструктажа о безопасных способах ее выполнения;
•	содержать в чистоте и порядке в течение всего рабочего времени свое рабочее место, под ногами не должно быть масла, деталей, заготовок, обрезков и других отходов; во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других;
•	не допускать на рабочее место лиц, на имеющих отношения к данной работе. Без разрешения мастера не доверять свою работу другому рабочему;
•	произвести необходимые переключения и принять меры, препятствующие подачи напряжения к месту работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационной аппаратуры.
•	Наложить заземление на токоведущие части.
•	 Оградить рабочее место инвентарными ограждениями и вывесить предупредительные плакаты.
•	На пусковых устройствах, а также на основаниях предохранителей вывесить плакаты “не включать –работают люди”
•	На временных ограждениях вывесить плакаты “стой-опасно для жизни”.
•	Проверку отсутствия напряжения производить в диэлектрических перчатках.
•	Зажимы переносного заземления накладывать на заземляемые  токоведущие части при помощи изолированной штанги с применением диэлектрических перчаток.
•	При производстве работ на токоведущих частях, находящихся под напряжением, пользоваться только сухими и чистыми изолирующими средствами.     
•	заметив нарушение инструкции другими рабочими или опасность для окружающих, не оставаться безучастным, а предупредить рабочего об опасности или необходимости соблюдения правил техники безопасности.
•	Смену плавких вставок предохранителей при наличии рубильника следует производить при снятом напряжении. При невозможности снятия напряжения смену плавких вставок предохранителей допускается производить под напряжением, но при отключенной нагрузке.
•	Смену плавких вставок предохранителей под напряжением электромонтер должен производить в защитных очках, диэлектрических перчатках, при помощи изолирующих клещей.
•	Присоединение и отсоединение переносных приборов, требующих разрыва электрических цепей, находящихся под напряжением, необходимо производить при полном снятии напряжения.
•	При выполнении работ на деревянных опорах воздушных линий электропередачи электромонтеру следует использовать когти и предохранительный пояс.
3.2.При выполнении работ во взрывоопасных помещениях  персоналу не разрешается.
   	-ремонтировать электрооборудование и сети, находящиеся под напряжением .
	-эксплуатировать оборудование при неисправном  защитном заземлении.
	-включать автоматически отключающуюся электроустановку без выяснения причин ее отключения.
	-оставлять открытыми двери помещений и тамбуров, отделяющих взрывоопасное помещение от других.
	-включать электроустановки без наличия аппаратов, отключающих электрическую цепь при ненормальных режимах работы.
	-заменять защиту электрооборудования защитой другого вида с другими номинальными параметрами, на которые данное оборудование не расчитано.        
3.3.Работы в условиях повышенной опасностью следует осуществлять вдвоем вдвоем в следующих случаях.
-с полным или частичным снятием напряжения, выполняемого с наложением заземлений.
-без снятия напряжения, не требующего установки заземлений.
-	с приставных лестниц и подмостей, а также там, где эти операции по местным условиям затруднены.
-	На воздушных линиях электропередач.
3.4. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром следует осуществлять только на полностью обесточенной электроустановке.
3.5. При работах вблизи действующих крановых троллей персонал  обязан выполнить следующие требования.
-выключить троллеи и принят меры, устраняющие их случайное или ошибочное включение.
-заземлить троллеи между собой.
-оградить изолирующими матералами места возможного касания троллей в случае невозможности снятия напряжения.На ограждение вывесить плакат “Опасно для жизни –напряжение380в”.
3.6.При обслуживании осветительных сетей электромонтеры обязаны выполнять следующие требования .
-замену предохранителей и перегоревших ламп новыми, ремонт осветительной арматуры и электропроводки осуществлять при снятом напряжении в сети и в светлое время суток.
-чистку арматуры и замену ламп, укрепленных на опорах, осуществлять после снятия напряжения и вдвоем.
-установку и проверкуэлектросчетчиков, включенных через измерительные трансформаторы,проводить вдвоем с элктромонтером, имеющем квалификационную группу по электробезопасности.
-при обслуживании светильников с автовышек или других перемещаемых средств подмащивания применять предозранительные пояса и диэлектрические перчатки.
3.7.	Для проверки контактов масляных выключателей на одновременность включения, а также для освещения закрытых емкостей персоналу  следует применять напряжение не выше 12в.
3.8.	Перед пускрм оборудования, временно отключенного по заявке неэлектротехнического персонала, следует осмотреть его, убедиться в готовности к приему напряжения и предупредить работающих на нем о предстоящем включении.
3.9.	В процессе работы персоналу  запрещаетя .
-пераставлять временные ограждения , снимать плакаты, заземления и проходить на территорию огражденных участков .
-применять указатель напряженя без повторной проверки после его падения.
-снимать ограждения выводов обмоток во время работы 
-пользоваться для заземления пролводниками, не предназначенными для этой цели.
-	применять токоизмерительные клещи с вынесенным амперметром.
-	прикасаться к приборам, сопротивлениям, проводам и измерительным трансформаторам.
-	производить измерения на воздушных линиях или троллеях, стоя на лестнице.
-	 применять при обслуживании, а также ремонте электроустановок металлические лестницы.
-	  пользоваться при работе под напряжением ножовками, напильниками, металлическими метрами.
-	Пользоваться стационарными светильниками в качестве ручных переносных ламп.                 
3.10. . Разборку и сборку мелких узлов электрооборудования производить на верстаках, а крупногабаритных - на специальных рабочих столах или стендах, кассетах, обеспечивающих устойчивое их положение.
3.11. Гаечные ключи применять только по размеру гаек или болтов. При затягивании или откручивании гаек или болтов нельзя устанавливать подкладка между гранями ключа и гайки, а также пользоваться рычагами .
 3.12. при разборке электродвигателей щиты, статоры, роторы и якоря следует укладывать на специальные стеллажи и подставки.
3 13.  Сварку или пайку концов обмоток производить только в защитных очках.
3 14. Перед испытанием электрооборудования после ремонта оно должно быть прочно закреплено, заземлено (занулено), а вращающиеся и движущиеся части закрыты предохранительными кожухами.
3.15. Для прохода на рабочее место персонал  должны использовать оборудование системы доступа (лестницы, трапы, мостики)

IV. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
4.1. При любой аварии или возникновении аварийной ситуации, которая может привести к аварии и несчастному случаю, персонал  обязан немедленно принять все зависящие от него меры, предупреждающие возможность повреждений (разрушений) объекта и устраняющие опасность для жизни людей. Одновременно сообщить о случившемся мастеру или непосредственному руководителю работ.
4.2. Во избежание аварийных ситуаций пользоваться только исправными грузоподъемными механизмами.
4.3. При возникновении загорания в электроустановке или опасности поражения электрическим током в результате обрыва кабеля (провода)или замыкания необходимо обесточить установку, принять участие в тушении пожара и сообщить об этом мастеру. Пользоваться только углекислотными огнетушителями.  
.4.4.. Каждый рабочий должен уметь оказывать доврачебную помощь. Такая помощь оказывается немедленно, непосредственно на месте происшествия и в следующей последовательности:
•	сначала нужно устранить источник травмирования. Оказание помощи надо начинать с самого существенного, что угрожает здоровью или жизни: при сильном кровотечении наложить жгут, а зятем перевязать рану, при подозрении закрытого перелома наложить шину;
•	при открытых переломах сначала следует перевязать рану, а затем наложить шину; при ожогах наложить сухую повязку, при обморожении пораженный участок осторожно растереть, используя мягкие или пушистые ткани;
•	при поражении электрическим током необходимо немедленно освободить пострадавшего от действия тока, а именно: выключить рубильник, перерубить провод, оттянуть или отбросать его сухой палкой, шестом. Не прикасаться к пострадавшему, пока он находится под действием тока. Если у пострадавшего отсутствует дыхание, то немедленно приступить к массажу сердца и искусственному дыханию до прибытия врача.
4.5. После оказания первой доврачебной помощи пострадавший должен быть направлен или доставлен в ближайшее медицинское учреждение.
V. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ
5.1. Отключить (отсоединить) электрооборудование, электроинструмент, грузоподъемные машины от сети.
5.2. Сложить инструмент и приспособления в отведенное для хранения место.
5.3. Слить остатки лаков и растворителей в специальную плотно закрывающуюся тару.
5.4. Привести в порядок рабочее место, убрать в металлический ящик с крышкой или уничтожить используемую при работе ветошь.
5.5. Вымыть руки теплой водой с мылом.
6. 	Обо всех неполадках, обнаруженных во время работы, доложить мастеру.

Инструкцию составил:
руководитель подразделения:

Согласовано:
Инженер по охране труда